实验一 多导体系统部分电容的测量

一、实验目的

1. 掌握测定导体系统的电位系数α、静电感应系数β及部分电容C的实验方法；通过实验了解这些系数的物理意义及影响他们的因素；

2. 验证α、β和C诸系数之间的关系；

3. 3.	了解这些系数在实际工程中的应用。

二、实验原理

如图所示，在一个由三个导体组成的静电独立系统中，将参考导体编为0号导体，其余两个导体分别编为1号和2号导体，则导体上的电荷与电位关系可用以下方程组表示：

方程组(1)(2)(3)分别是电位系数方程式、感应系数方程式和部分电容方程式，其中αjk是电位系数，它表示导体k上总电荷对导体j的电位影响；βjk成为静电感应系数，Cjk称为部分电容。φj表示导体j的电位，qj表示导体j上的电荷。

电位系数、静电感应系数和部分电容都具有互易特性，即满足：

实验时，使用可调直流稳压电源供电，使目标导体充电至电位为φk，然后再用冲击检流计来测量导体上的电荷。

三、实验连线

1.测量参数β11

从方程组(2)第一个方程来看，可将含β12的项设为0，即当φ2=0时，β11=q1φ1.

测量电路如右。为完成测量，电路共有两个状态。第一个状态是充电电路，即将开关K1和向上方，将导体2接地（电源负极），将导体1接至直流电源的正极，使导体1充电至其电位为φ1，将K打开；第二个状态是放电电路，即将开关K1合向下方，这时导体1接检流计正极，通过检流计放电，仔细观察并读得检流计的第一次最大偏转度数αmax。αmax与通过其中的电荷量成正比， q=Cσαmax（式中Cσ为检流计常数），由此可测得导体1的电荷q1。由电压表读得φ1，即可算出β11，β22同理。

2.测量参数C11

由方程组(3)的第一个方程可知，当φ1=φ2时，C11=q1φ1，所以可以用下面的电路来测量。将导体1和2接至同一电位，操作方法从前，当K合向下方时，导体1通过电流计放电，测得q1，即可算出C11，C22同理。测其他各系数时，可仿上面根据各系数的定义来安排实验线路。

3.测量电流计常数Cσ

将一标准电容器，其电容量Cn已知，充电至一已知电压U（K1向上合），见下图。则电容器上有电荷为Q=CnU，使此电容器经检流计放电（K1向下合），电流计有一偏转αmax，αmax与放电电荷的大小成正比。于是，Q=CnU=Cσαmax，因而可得下述公式：

Cσ=CnUαmax

4.测量参数C12(自行设计)

由方程组(3)的第一个方程，令φ2=0，可得：q1=C11+C22φ1，于是得到下述公式：

C12=q1φ1-C11

实验原理图如右所示。实验具体操作中，应当先将K1向上合上，给q1充电；然后再将K1向下合上，让q1放电，测量q1上的电荷量。

5.测量参数α11(自行设计)

由方程组(1)的第一个方程，令q2=0，可得：φ1=α11q1，于是得到下述公式：

α11=φ1q1

实验原理图如右所示。实验具体操作中，应当先闭合开关K2，使q2放电至0；然后再将开关K2断开，同时将开关K1向下闭合，以给q1充电；最后再将K1向上闭合以测量q1的电荷量。

6.测量参数α12(自行设计)

由方程组(1)的第一个方程，如果实验中可以同时测得φ1、α11、q1、q2，那么可以直接由这条方程计算出α12的值，计算公式为：

α12=φ1-α11q1q2

实验原理图如右所示。实验具体操作中，应当先把开关K1向上闭合，使得φ1=φ2=U；然后将开关K1向下闭合，让q1放电并测出电荷量；接着将1、2导体相关的导线互换，同上操作可以得到q2；最后再加上前面测出的α11，全部参量获取完毕，利用上述计算公式即可计算出α12.

，